嵊州市人民医院120急救中心导航型车载终端采购公告

- 项目名称：嵊州市人民医院120急救中心导航型车载终端项目

- 采购内容：嵊州市人民医院120急救中心导航型车载终端项目

- 参数要求

供应商的导航型车载终端须满足120急救中心救护车的日常工作要求。详细功能技术参数如下：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 中兴 |
| 型号 | ZXC200 |
| 数量 | 4台 |
| 技术指标 | 电容式触摸7英寸TFT显示屏，分辨率1024*600，四核 Cortex-A53 CPU，主频率 1.5GHz，内存1GByte，内部存储8GByte，Android操作系统，前置摄像头，4G 7模全网通通讯模块，,外部物理键≥7个，外置存储器TF卡一张，外置有源北斗天线接口，备用电池7.4V/540mA/h，工作电压 9～36 V/DC，极限电压100V/DC，电源抗反接电压100V，工作温度-30 ℃ ～ +70 ℃，存储温度-40 ℃ ～ +85 ℃；上下班考勤，任务命令接收及查询，节点信息一分键上报，定位信息实时上报，一键拨打病家联系统电话，自动路径规划及导航功能；带锁车载固定支持。 |

# 四、验收及付款

# 项目实施完毕，验收合格后支付合同额的100%。

# 五、面议时间

供应商必须将营业执照复印件、报价单、身份证复印件与授权委托书等与采购相关的资料一式三份签字盖章后于2019年11月12日下午14：00时前至嵊州市人民医院议价。

# 六、联系人及电话：

浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院

联系人：章恩维   联系电话：0575-83338329