| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 10及以上，需针对医疗行业应用定制开发 |
| CPU | 八核处理器、主频≥2.0GHz |
| 存储 | 内存≥3GB；存储≥32GB，支持SD卡扩充到128GB |
| 电池容量 | ≥4000mAh，提供电池CQC认证报告 |
| 续航时间 | 12小时以上 |
| 显示屏 | ≥5.4寸彩色1440X720多点触控屏，阳光下可视，支持湿手和手套模式 |
| 摄像头 | ≥1300万后置摄像头和200万前置摄像头 |
| 条码扫描引擎 | 支持各类1D/2D条码,提供原厂扫描技术专利，支持手机屏幕扫描。采用十字扫描头和LED补光技术，提高条码识别率 |
| 无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |
| 无线广域网 | 支持双卡4G全网通 |
| 无线网络安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| 蓝牙 | 支持BT5.0 |
| 外壳材料 | 采用医疗专用抑菌材料，坚固耐用，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分） |
| 工业防护等级 | ≥IP67或以上，提供权威机构检测报告 |
| SIM卡卡槽 | 2SIM卡或1SIM卡+1TF卡 |
| 自带软件 | 标配applock企业应用锁，控制用户进入指定界面，便于PDA管控。除管理员外,设备工作用户不能修改系统、安装或卸载任何第三方应用。 |
| 软件适配 | 须与本院医疗业务系统相适配，主要功能包括病房巡视、输液扫描、检验扫描等，供应商负责与对应软件协调、对接，直至PDA能正常使用本院医疗业务系统，协调、对接所产生的所有费用均由供应商承担。 |
| 保修 | 3年及以上质保，包含人为损坏（如进水、按键损坏、碎屏等）和电池保修 |

PDA主要服务要求