嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目

（编号：2020-12）

院内采购文件

采购单位：嵊州市人民医院

日期：2020年12月

目  录

第一部分  采购公告	3

第二部分 招标要求	5

第三部分  投标文件的格式	13

第一部分  采购公告

根据我院临床科室发展需要和试剂耗材采购计划，现需采购一批试剂和耗材，请符合资质的供应商积极参与。

一、项目编号：2020-12

二、采购方式：院内招标采购

三、投标供应商资格要求：

1、投标人具有合法取得的营业执照、医疗器械生产或经营许可证（属于药字号的，提供药品生产或经营许可证），投标人的生产或经营许可范围必须涵盖其所投产品范围；

2、符合国家法律法规对投标主体的有关规定；

3、具有独立法人资格。

四、采购项目概况

| 标项 | 产品名称 | 使用科室 | 数量 | 单位 | 预算（万元）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RH血型分型检测卡、血栓弹力图高岭土检测试剂、快速血栓弹力图高岭土检测试剂及配套设备租赁 | 中心血库 | 1 | 批 | 14 |  |
| 2 | 抗A抗B血型定型试剂 | 中心血库 | 1 | 批 | 1.5 |  |
| 3 | 谷丙转氨酶测试条（ALT） | 中心血库 | 1 | 批 | 2.7 |  |
| 4 | 抗球蛋白检测卡+输血科检测系统试剂 | 中心血库 | 1 | 批 | 4.81 |  |

五、招标采购周期为二年，合同一年一签

六、报名

1. 报名提供下列相关资料：

1）企业法定代表人授权委托书原件；

2）法定代表人及授权委托代理人身份证复印件；

3）经营企业营业执照副本复印件。

2.报名时间：2020年12月28日至2020年1月5日（节假日除外）。

上午：8:00-11:00下午：14:30-16:30

3. 联系人：袁主任  电话：0575-83338508

张老师、陶老师、郑老师  电话：0575-83018871

地点：嵊州市人民医院11号楼212室

将报名表发送至报名邮箱：szezzl@163.com

# 六、投标截止时间及地点：

# 投标人应于2020年1月5日下午2点以前将投标文件密封送交到嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼315会议室，逾期送达拒绝接收并作无效处理。

七、开标时间及地点：2020年1月5日下午2点在嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼315会议室开标。法定代表人（或负责人）或其受托人必须出席开标会议。

嵊州市人民医院

2020年12月28日

第二部分 招标要求

一、采购要求

1.关于设备租赁期间的服务要求：若设备在租赁期出现问题，中标人须在4小时内响应。若三天内不能解决设备问题，应提供相应备用机供采购人使用。

2.供货要求：接到甲方电话通知二个工作日内送达医院试剂仓库或指定地点，紧急送货要求4小时内送达医院试剂仓库或指定地点，并达到临床使用要求。因交货时限超出所造成的纠纷、损失由中标单位无条件全额赔偿。

3.供货地点：医院指定地点。

4.付款方式：产品送达医院指定地点后由采购单位组织验收，验收合格后三个月结算，用多少算多少（特殊付款另定，需经双方协商）。设备租赁费一年结一次。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。

5.中标人对采购人不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助采购人做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。若不能积极配合者，下次招标不予考虑。

6.因试剂或耗材质量问题所造成的医疗纠纷，所产生的所有费用由供货方承担。

7.院方要求备货的，中标人须提供并满足院方要求供应商提供的货物应有6个月以上的有效期。

8.投标文件中所列材料必须保证有货，所提供产品名称必须与注册证、送货单一致，标段内所列产品必须齐全，不得虚假应标，否则将被作为不诚实行为，采购人有权要求其改正，直至取消中标资格。

9.合同期内，由于代理权限的转移或者公司注销等原因，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作。同时采购人有权重新确定新供货单位。

10.在供货合同期满后，医院没有举行再次招标活动或再次招标至中标人改变者，原中标人必须协助医院方做好衔接工作且供应价不变，否则其履约保证金不予退还。

11.在履行合同中，不允许采用任何形式的促销手段。一经发现将被视作违约。

12.如采购人的SPD项目实施，中标供应商需配合采购人的相关工作，如中标供应商不配合，采购人可单方终止合同，且中标供应商将缴纳的履约保证金作为违约金自愿支付给采购人。

二.技术要求：

（一）标项一技术要求

1、RH血型分型技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 采购内容：RH分型检测试剂盒 |
| 二、 | 试剂用途说明：日常检验 |
| 三、 | 功能和技术参数 |
| 1 | 实验方法学：微柱凝胶法（6孔/卡） |
| 2 | 试剂组成:每卡含有c，C，e，E，D，抗体及阴性对照孔 |
| 3 | 试剂原料：进口试剂原料，抗E，抗e需多株混合 |
| 4 | 结果能保存3天以上 |
| 5 | 实验操作：需操作简便，不需要额外添加试剂 |
| 6 | 能提供医院该项目科室更好发展，如：疑难血型鉴定技术相关合作，及鉴定服务 |
| 7 | 产品覆盖率：需经过市场认证，浙江省级用户数不少于3家 |
| 8 | 产品质量要求：灵敏度，特异性，稳定性，线性范围等性能满足科室使用需要 |
| 9 | 售后服务：要求浙江省专业工程师超过5名，10分钟响应，6小时到达现场 |
| 10 | 提供与试剂相配套的租赁设备 |

2、血栓弹力图技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一 | 采购内容：血栓弹力图检测试剂盒 |
| 二 | 试剂用途说明：日常检验 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 实验原理：电磁法，采用血栓弹力图传统悬垂丝设计，保证结果可溯源性 |
| 2 | 功能：动态监测凝血过程，评估血栓及出血风险，指导成分输血，抗凝药物疗效评估 |
| 3 | 检测项目：普通速度弹力图检测，快速弹力图检测 |
| 4 | 检测速度：每小时检测速度≥8人份 |
| 5 | 检测通道：要求单机≥4通道 |
| 6 | 质控：配备原厂高、低水平质控 |
| 7 | 精度要求：ANG、MA变异系数小于10% |
| 8 | 准确度：L1、L2、R、K、α、MA应至少3个在质控所示范围内 |
| 9 | 操作简便性：PC一体机，无需外接电脑，内置打印机，扫描条码机 |
| 10 | 中文操作界面 |
| 11 | 省内三甲综合医院用户≥10家 |
| 12 | 提供与试剂相配套的租赁设备 |

（二）标项二抗A抗B血型定型试剂技术要求

| 一 | 采购内容：抗A抗B血型定型试剂 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：日常检验 |

（三）标项三谷丙转氨酶测试条（ALT）技术要求

| 一 | 采购内容：谷丙转氨酶测试条（ALT） |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：日常检验 |
| 三 | 可在医院现有MISSION C100（艾康干式生化仪） 下使用 |

- 标项四抗球蛋白检测卡等中心血库+输血科检测系统试剂技术要求

1.交叉配血（凝聚胺介质试剂）技术要求

| 一 | 采购内容：交叉配血（凝聚胺介质试剂） |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于辅助完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血质控品。 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 临床意义：测定输血的相容性，在血型鉴定的基础上，通过交叉配血试验进一步证实受血者和供血者之间不存在血型不合的抗原-抗体反应，以保证受血者的输血安全。交叉配血的两侧均无凝集反应，为配血相合，可以输血。主侧出现凝集反应，为配血不合，不能输血，主侧无凝集反应，次侧出现凝集反应，为配血基本相合，在紧急情况下才可输血，但要特别慎重，不可输得太快、太多，并密切观察有无输血反应。 |
| 2 | 基本原理：聚疑胶分子结构是含有高价位正离子多聚季镀盐，医学教育网搜集整理融解后含有许多 正电能够 中合血细胞表层负电，有益于血细胞凝结，低电离度水溶液也可以降低血细胞的Zeta电位差，可进一步提升抗原和抗体间的诱惑力。当血细胞中存有IgM或IgG类血形抗原时，与血细胞产生紧密联系，这时添加枸橼酸盐解聚液以清除聚疑胶的正电，使IgM或IgG类血形抗原与血细胞造成凝结不容易散掉。如血细胞中不会有IgM或IgG类血形抗原，添加解聚液可使非特异性凝结消退。 |
| 3 | 标本采集：抽取静脉血3-4ml待凝固后分离血清，将细胞配成5％盐水悬液将供血者血样以同样方法分离血清(浆)和红细胞悬液。 |
| 4 | 操作性能：快速简便，特异性强，灵敏度较高，重复性好。 |

2.ABO血型反定型用红细胞试剂盒技术要求

| 一 | 采购内容：ABO血型反定型用红细胞试剂盒 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：临床检验 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 适用范围：用于人ABO血型的反定型，其中A2细胞不作为常规使用试剂，当正反定型结果可疑为A2亚型且血清中可疑有抗A1时，需要使用该细胞进行血清中抗A1的鉴定。 |
| 2 | 成分：包括A1、A2、B和O型红细胞各1瓶，每瓶试剂均为2-4%的混合C-D-E-红细胞悬液，其缓冲保存液中含有腺苷、腺嘌吟、EDTA、氯霉素、硫酸新霉素和硫酸庆大霉素。 |
| 3 | 不用于血源筛查。 |
| 4 | 储藏条件：要求是1-10℃储存。 |

3.抗体筛选红细胞试剂盒技术要求

| 一 | 采购内容：抗体筛选红细胞试剂盒 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：血型不规则抗体的筛查 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 功能：为临床不规则抗体的筛查提供有效支持,以减少输血风险,提高输血的安全性。 |
| 2 | 适用范围：应用于输血反应的诊断与预防,是确保输血安全与患者生命的重要检查.目前临床输血前检查只对受血者进行抗体筛选,为减少受血者接受外来抗 体,保证患者的输血安全。 |
| 3 | 主要成分：是由3个已知抗原表现型的O型红细胞,葡萄糖,枸橼酸,抗生素等组成。 |

4.RhD血型定型试剂(单克隆抗体IgM)技术要求

| 一 | 采购内容：RhD血型定型试剂(单克隆抗体IgM) |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于人RhD血型的常规检测 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 适用范围：用于临床样本RhD血型的常规检测，不与DⅥ细胞反应，不能检测出弱D。 |
| 2 | 用于采供血机构样本RhD血型的常规检测，与DⅥ细胞反应，能检测出弱D。 |
| 3 | 不用于血源筛查。 |
| 4 | 该试剂不易长时间储存在高温或反复冻融，否则会使试剂失去活性。 |

5.抗人球蛋白（抗C3D）技术要求

| 一 | 采购内容：抗人球蛋白（抗C3D） |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：不规则抗体检测 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 原理：抗人球蛋白试验（Coombs试验）检测自身免疫性溶血性贫血的自身抗体（IgG）。分为检测红细胞表面有无不完全抗体的直接抗人球蛋白试验（DAGT）和检测血清中有无不完全抗体的间接抗人球蛋白试验。 |
| 2 | 适用范围：用于直接库姆斯试验，适用于自身或同种免疫溶血疾病的检测，仅用于临床检测。 |
| 3 | 主要成分有单克隆抗IgG,C3d抗体，氯化钠，磷酸二氢钾，磷酸氢二钠，稳定剂等。 |

6.抗人球蛋白（抗IgG）技术要求

| 一 | 采购内容：抗人球蛋白（抗IgG） |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于间接抗人球蛋白试验 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 检验原理：将生物化学的凝胶过滤技术、离心技术、抗原抗体特异性反应原理和抗人球蛋白的桥联作用结合在一起。当抗原抗体反应时，凝集的或抗体致敏的红细胞在离心力的作用下不能通过凝胶间隙而留在凝胶上层或分散在凝胶中，呈现阳性反应；而抗原抗体没有反应时，未凝集或未致敏的红细胞在离心力的作用下可通过凝胶间隙而沉积在微柱凝胶孔的底部，呈现阴性反应。 |
| 2 | 主要组成成份：葡聚糖凝胶，抗人球蛋白试剂（抗IgG）。 |
| 3 | 样本要求：样本应符合《临床输血技术规范》要求，应无严重溶血、无脂血及无纤维蛋白存在。 |
| 4 | 储存条件为：2～8℃ |

7.抗人球蛋白IGG+C3D技术要求

| 一 | 采购内容：抗人球蛋白IGG+C3D |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于间接抗人球蛋白试验，主要用于不规则抗体检测、交叉配血 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 用途：临床为确保安全输血、诊断治疗新生儿溶血病等，对既往史有输血、妊娠、血液病及输过血液制品的所有受血者和供血者及孕妇等都要求常规检测不完全抗体以及受血者和供血者交叉配血是否相容。 |
| 2 | 检测原理：包被有抗体（免疫球蛋白）的红细胞彻底洗涤过后，加入抗人球蛋白能产生肉眼可见的凝集现象。 |
| 3 | 产品特性：产品特异性强；抗体检测灵敏度高；检测结果安全可靠。 |
| 4 | 直接使用不需再稀释或添加任何试剂。 |
| 5 | 储存条件应是2~8℃保存，保存温度过高或反复冻融会加速试剂活性的丧失。 |

8.血红蛋白检测试剂技术要求

| 一 | 采购内容：血红蛋白检测试剂 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于体外定性检测人全血中的血红蛋白含量。 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 检验原理：根据血液中血红蛋白浓度的高低与其比重呈正相关的原理，将全血滴入硫酸铜溶液中，可形成一层通蛋白膜，包裹在血滴外层，直接观察待测血滴在已知相对密度（比重）硫酸铜溶液中沉浮或停留不动情况，即可间接判断其 血红蛋白浓度。 |
| 2 | 检验方法的局限性：适用于血红蛋白含量的初步筛查，不可用于其定量检测。 |
| 3 | 主要组成成分：硫酸铜水溶液（硫酸铜质量浓度范围：7.27%-8.22%）。 |
| 4 | 直接采集新鲜的末梢血或静脉血1滴进行检测。 |
| 5 | 溶血和严重脂血的样本不可使用。 |
| 6 | 抗凝或不抗凝血均可使用。 |

9.乙肝表面抗原全血诊断试剂技术要求

| 一 | 采购内容：乙肝表面抗原全血诊断试剂 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：用于检测人体血清、血浆含有全血样本中的乙型肝炎病毒表面抗原。 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 以定性的方法快速检测全血中乙肝表面抗原（HBsAg），临床常用于无偿献血员现场初筛及临床急症手术前检测HBsAg。 |
| 2 | 全血、血清或血浆多种加样选择 |
| 3 | 检测快速、操作方便、无需特殊仪器 |
| 4 | 特异性强、灵敏度高 |
| 5 | 产品通过GMP、ISO双重认证。 |

10.游离血红蛋白测定试剂技术要求

| 一 | 采购内容：游离血红蛋白测定试剂 |
| --- | --- |
| 二 | 试剂用途说明：生化检测 |
| 三 | 功能和技术参数 |
| 1 | 基本原理：利用血红蛋白具有类过氧化物酶活性的特点，采用过氧化物酶法检测。血红蛋白可催化H202释放新生态氧，使联苯胺氧化成为蓝紫色。根据显色深浅，可测出血浆游离血红蛋白的量。 |
| 2 | 适用范围：用于定量测定人血浆中游离血红蛋白的含量。 |
| 3 | 临床意义：血管内溶血时显著升高；珠蛋白生成障碍性贫血、自身免疫性溶贫时轻度增高；血管外溶血、红细胞膜缺陷性溶贫时不增高。 |
| 4 | 储存条件应在2-8℃保存。 |

三、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

投标文件组成：

（一）资格证明文件部分

1）提供营业执照副本复印件；

2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书（格式自拟）；

3）特定资格条件要求的资质文件（由投标人根据采购公告投标人资格要求编制）。

（二）技术资信部分

1）投标函；

2）供应商市场行为信誉情况承诺书；

3）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、产品注册登记表、医疗器械注册证复印件；

4）产品的销售代理授权书

5）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；

6）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数；

7）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；

8）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

9）资信及商务响应表（格式见附件）；

10）廉政承诺书（格式见附件）；

11）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

12）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

（三）价格部分

- 开标一览表（见附件）

- 投标报价明细表（见附件）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

1.投标人应当对技术部分、价格部分分别装订成册，按下述（三）3.1的要求密封和标记。装订后的投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格。

2. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按招标文件规定的格式要求正确签署并加盖单位公章。

四、投标文件的递交

#### 1.投标文件的密封和标记

2.按标段分别制作投标文件。

3.投标文件按资格证明文件、技术资信文件、价格文件分别密封包装。资格证明文件正本一份、副本四份，技术资信文件正本一份、副本四份，价格文件正本一份、副本四份，在密封处加盖投标人公章。

4.资格证明文件、技术资信文件不得出现价格，否则以无效标处理。

5.密封包装均应：

1)标明招标项目名称、第几标段、招标编号；

2)注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

3)注明投标人名称、联系人及联系方式；

4)封口处加盖投标人公章。

5)投标人提供的资料不符或不全院方有权拒绝。

6) 院内采购文件需装订成册（胶装）

五、注意事项：本次评标将遵循三公原则，由嵊州市人民医院组织评标小组进行评标。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第三部分  投标文件的格式

# 附件一、投标函

致                       ：(招标采购单位名称)

根据嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目的院内采购文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务，本单位在职职工）代表投标人             （投标单位的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布如下：

1．按招标文件规定的内容投标；质量符合国家相关标准和满足招标文件技术需求；

2．同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，保证提供的证书和资料是真实有效的；

3．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合格的责任和义务，并保证按以上投标文件的承诺在规定工期内实施；

4．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

5．我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

6．本项目不擅自分包。如发现擅自分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担；

8．与本投标有关的正式通讯地址为。

地  址：

邮  编：

电  话：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期：        年      月       日

# 附件二、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人（或负责人）或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本表格须如实填写；

2．本表格作为投（竞）标文件的技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3．本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

# 附件三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：____   _____   _(招标采购单位名称)

我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________

职务：___________

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人（或负责人）签名：____________

职务：____________

投标人公章：

日期：     年    月   日

# 附件四、同类服务业绩表（供市场占有率评分）

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供加盖公章的用户名单及联系方式（联系电话）。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

# 附件五、廉政承诺书

嵊州市人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

# 附件六、项目技术负责人及服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任务安排 | 技术背景 | 行业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

# 附件七、投标单位的售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

投标人名称（公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

# 附件八、开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目

项目编号： 2020-12

项目标项：标项一

| 代码名称 | 使用 仪器 | 方法 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 （元） | 预计年用量 | 合计 | 产品代码 （省平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH血型分型检测卡 |  | 柱凝集法 | 1T/卡，12卡 |  | 套 |  | 2000 |  |  |
| 血栓弹力图高岭土检测 | 相同 |  | 24T |  | 盒 |  | 700 |  |  |
| 快速血栓弹力图高岭土检测 |  |  | 24T |  | 盒 |  | 150 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价不得超过预算价。

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

设备租赁报价表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 制造商名称和产地 | 租赁价/年 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年租赁总价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

开标一览表（报价表）

项目名称：嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目

项目编号： 2020-12

项目标项：标项二

| 代码名称 | 使用仪器 | 方法 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 （元） | 预计年用量 | 总计 | 产品代码（省平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗A抗B血型定型试剂 | 上海血液生物 |  | 10ml*2 | 套 |  |  | 200 |  |  |

注：投标报价不得超过预算价。

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

开标一览表（报价表）

项目名称：嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目

项目编号： 2020-12

项目标项：标项三

| 代码名称 | 使用仪器 | 方法 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 （元） | 预计年用量 | 总计 | 产品代码 （省平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷丙转氨酶测试条（ALT） | 艾康 | 干式化学法 | 100T |  | 条 |  | 5000 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价不得超过预算价。

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

开标一览表（报价表）

项目名称：嵊州市人民医院中心血库试剂（耗材）及配套设备租赁采购项目

项目编号： 2020-12

项目标项：标项四

| 代码名称 | 使用仪器 | 方法 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 预计年用量 | 合计 | 产品代码（省平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交叉配血 |  | 凝聚胺 | 150T |  | 套 |  | 70 |  |  |
| ABO反定型 |  |  | 10ml*3 |  | 套 |  | 15 |  |  |
| 抗体筛选 |  |  | 5ml*3 |  | 套 |  | 20 |  |  |
| RhD血型（IgG+IgM) |  |  | 10ml |  | 瓶 |  | 64 |  |  |
| 抗人球蛋白（抗C3D） |  |  | 5ml |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 抗人球蛋白（抗IgG） |  |  | 5ml |  | 套 |  |  |  |  |
| 抗人球蛋白（IGG+C3D） |  |  | 5ml |  | 套 |  |  |  |  |
| 血红蛋白 |  | 比重法 | 85ml |  | 套 |  | 146 |  |  |
| 乙肝表面抗原全血诊断试剂 |  |  | 100T |  | 盒 |  | 60 |  |  |
| 游离血红蛋白测定试剂 |  |  | 100T |  | 盒 |  | 2 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价不得超过预算价。

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

注：此表的报价系完成本次投标、项目实施所有的费用及需买方支付的金额总数即投标报价。