嵊州市人民医院智慧停车建设项目基本需求

嵊州市人民医院智慧停车二期建设是在原有的院内交通设施设备和基础车场环境上进行升级和改造。主要改造和新增项目如下：

1.原门诊2号楼地下室收费岗亭拆除。道闸机（一进一出）两台拆除后移位到门诊广场重新安装。

2.门诊广场新增收费岗亭一座。

3.门诊广场人车分离设置安装隔离护栏260米。

4.行政楼新增闸机（直杆）一台。

5.东门拆除原有两台闸机（直杆），更换成闸机（栅栏杆）。

6.南门拆除原有两台闸机（直杆），更换成闸机（栅栏杆）。

7.医院商铺（20号楼）西侧新增8个残疾人车位。

8.地下停车场新增30个标准矩形车位。

9.地下停车场车位内水泥立柱安装防撞护角100个。

10.急诊广场新增4个即停即走车位。

11.院内交通车道路面喷绘通行指示箭头标记137个。

12.院内交通车道路面单行指示立牌13套。

13.门诊广场、商铺等场所禁令标志3套

14.门诊广场、东门、南门出入口安装减速带68.5米

15.商铺（19号楼）至急诊楼路面东侧新增非机动车位。

| 嵊州市人民医院智慧停车建设项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 应用功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 硬件设备 | 闸机（栅栏杆） | 台 | 4 |  |
|  | 闸机（直杆） | 台 | 1 |  |
|  | 车检器（触发+防砸） | 台 | 8 |  |
|  | 防砸雷达 | 台 | 5 |  |
|  | 岗亭 | 台 | 1 |  |
|  | 栅栏杆 | 根 | 4 |  |
|  | 防砸地感 | 车道 | 5 |  |
|  | 触发地感 | 车道 | 5 |  |
|  | 矩形车位 | 平方 | 30 | 热溶标线 |
|  | 非机动车 | 平方 | 4.8 | 常温涂料 |
|  | 残疾人标识 | 平方 | 2.4 | 常温涂料 |
|  | 残疾人车位斜线 | 平方 | 29.85 | 常温涂料 |
|  | 即停即走车位 | 平方 | 57.5 | 常温涂料 |
|  | 即停即走文字 | 平方 | 3.84 | 常温涂料 |
|  | 禁示桩 | 根 | 13 | 镀锌钢管 |
|  | 隔离护栏 | 米 | 260 | 镀锌钢管 |
|  | 减速带 | 米 | 68.5 | 橡胶材质 |
|  | 防撞护角 | 个 | 100 | 橡胶材质 |
|  | 箭头标记 | 个 | 137 | 热溶标线 |
|  | 禁令标牌 | 套 | 3 | 铝材反光膜 |
|  | 单行指示标牌 | 套 | 13 | 铝材反光膜 |

]