嵊州市人民医院电梯维保

服务采购项目（第二次）

（项目编号：2022-05）

院内采购文件

采购单位：嵊州市人民医院

日期：2022年9月

目录

第一部分采购公告	3

第二部分招标要求	5

第三部分投标文件的格式	11

第一部分采购公告

根据我院需要，计划对嵊州市人民医院电梯维保服务进行采购，请符合资质的供应商积极参与。

一、项目编号：2022-05

二、采购方式：院内招标采购

三、投标供应商资格要求：

投标人的特定条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯）C级及以上资质。

3、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

4.具有独立法人资格；

5.本项目不允许联合体投标。

四、采购项目概况

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市人民医院电梯维保服务采购项目（第二次） | 14万元/年 | 2年 |

五、招标采购周期为二年。

六、报名

1. 报名提供下列相关资料：

1）企业法定代表人授权委托书原件；

2）法定代表人及授权委托代理人身份证复印件；

3）营业执照副本复印件。

报名需分别发送报名表excel电子版及以上资料至报名邮箱：601467875@qq.com

2.报名时间：2022年9月6日至2022年9月12日（节假日除外）。

上午：8:00-11:00下午：14:30-16:30

3. 联系人：张老师、陶老师、 钱老师 电话：0575-83018871 ；0575-83851354

地点：嵊州市人民医院11号楼212室

# 六、投标截止时间及地点：

# 投标人应于2022年9 月13日下午1点45分以前将投标文件密封送交到嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼315会议室，逾期送达拒绝接收并作无效处理。

七、开标时间及地点：2022年9月13日下午1点45分在嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼315会议室开标。法定代表人（或负责人）或其受托人必须出席开标会议。

备注：到场人员需查验健康码、行程码、48小时内核酸检测阴性证明。

嵊州市人民医院

2022年9月6日

第二部分招标要求

一、具体服务内容、范围及要求

- 日常维护保养的电梯

为嵊州市人民医院共计49台电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

具体型号：(技术参数)

| 内部编号 | 电梯名称 | 规格型号 | 品牌 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L2 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L3 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L4 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L5 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L6 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L7 | 客梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L8 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L9 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L10 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L11 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L12 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L13 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L14 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L15 | 住宅电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L16 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L17 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L18 | 病床电梯 | TBJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L19 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L20 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L21 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L22 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L23 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L24 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L25 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L26 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L27 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L28 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L29 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L30 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L31 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L32 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L33 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L34 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L35 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L36 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L37 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L38 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L39 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L40 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L41 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L42 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L43 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L44 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L51 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L47 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L48 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L49 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L50 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |

2、日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目和电梯制造单位安装使用维护说明书要求的特殊保养项目，以及电梯内空调的维修保养和电梯安全运行相关的其他项目，维保频次至少每十五天一次，并做好维护保养记录。免费提供每台电梯每两年一次的强制性电梯限速器现场校验工作。

3、日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》 （GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）的相关规定。

二、其他要求

(1)招标方所需服务内容或更换配件材料在招标内容中的，按投标报价执行，导轨油由投标方免费提供。招标方所需服务内容或更换配件材料不在招标内容中的，先由投标方结合市场报价，最终由双方协商决定。

(2) 电梯部件的更换，应参照执行GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》等相关标准，并经甲方确认。

(3) 为保证零部件的合理匹配及质量保证，新更换的零部件应有产品合格证,按国家规定需进行试验的部件还应有试验报告,应向合法的供应商采购，提供的产品执行国家的“三包”政策。

(4) 维护保养所产生的各类废弃物，乙方应按法律、法规及有关规定予以处理。所有更换下的旧零部件所有权归甲方所有，更换下的专用部件应征得甲方同意并在其监督下交由乙方进行现场破坏性处理,以保证废旧部件不再流入市场。

（5）投标人应提供24小时的紧急救援服务，具有24小时紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，乙方应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的要求及时抵达现场实施紧急救援抵达时间不超过15分钟。

（6）根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前7日通知招标人并经招标人方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

（7）投标人应安排熟悉所维护保养电梯原理、结构、性能、安全要求的具有相应项目资格的特种设备作业人员负责维护保养工作，确保严格按照安全技术规范进行维护保养。

（8）作业过程中投标人应服从招标人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知招标人。

（9）当发现安全隐患时，投标人应及时书面通知甲方整改；当发现的安全隐患可能严重影响电梯安全运行时，应立即停止该电梯的使用，并向县级以上负责特种设备安全监督管理的部门报告。

（10）现场采取停梯措施时，应当加强安全防护,并及时组织抢修。

（11）投标人协助招标人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合招标人开展应急救援演练。负责年度自行检查，配合开展电梯定期检验。

（12）实行电梯维护保养回访抽查制度（包括工作人员服务态度、工作质量、是否按照规定维护保养等）和故障分析制度，并进行记录。

（13）不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。

（14）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，投标人由义务提醒招标人向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（15）投标人需在医院设置维修点，保证24小时有人值班，场所医院免费提供。

三、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

投标文件组成：

（一）资格证明文件部分

1）提供投标人营业执照副本复印件；

2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

3）中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯）C级及以上资质。

（二）技术资信部分

1）投标函；

2）供应商市场行为信誉情况承诺书；

3）法定代表人授权委托书；

3）提供营业执照副本、

4）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；

5）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；

6）维保服务方案（包括针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，时间安排、工程师安排、培训、验收等内容）；

7）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

8）技术资信响应表（格式见附件）；

9）廉政承诺书（格式见附件）；

10）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

11）投标人认为与本项目有关的需要提供的其他资料；

（三）价格部分

1) 开标一览表及附表（见附件）

2) 投标报价明细表（如有）

3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

1.投标人应当对技术部分、价格部分分别装订成册，按下述（三）3.1的要求密封和标记。装订后的投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格。

2. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按招标文件规定的格式要求正确签署并加盖单位公章。

3. 专家抽取各标项若干报价进行价格评审。

四、投标文件的递交

#### 1.投标文件的密封和标记

2.按标段分别制作投标文件。

3. 各标项投标文件按资格证明文件、技术资信文件、价格文件分册密封包装。资格证明文件正本一份、副本四份，技术资信文件正本一份、副本四份，价格文件正本一份、副本四份，在密封处加盖投标人公章。

4.资格证明文件、技术资信文件不得出现价格，否则以无效标处理。

5.密封包装均应：

1)标明招标项目名称、第几标段、招标编号；

2)注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

3)注明投标人名称、联系人及联系方式；

4)封口处加盖投标人公章。

5)投标人提供的资料不符或不全院方有权拒绝或不拟定为中标单位。

6) 院内采购文件需装订成册（胶装）

五、付款方式

按相关规定结算付款，结算票据须为税务统一发票（非限额）。

六、注意事项：本次评标将遵循三公原则，由嵊州市人民医院组织评标小组进行评标，结合服务情况低价中标。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第三部分投标文件的格式

附件一、投标函

致：(招标采购单位名称)

根据嵊州市人民医院电梯维保服务采购项目院内采购文件，正式授权下述签字人                   （姓名和职务，本单位在职职工）代表投标人                （投标单位的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布如下：

1．按招标文件规定的内容投标；质量符合国家相关标准和满足招标文件技术需求；

2．同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，保证提供的证书和资料是真实有效的；

3．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合格的责任和义务，并保证按以上投标文件的承诺在规定工期内实施；

4．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

5．我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

6．本项目不擅自分包。如发现擅自分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担；

8．与本投标有关的正式通讯地址为。

地  址：

邮  编：

电  话：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期： 年  月  日

# 附件二、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人（或负责人）或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本表格须如实填写；

2．本表格作为投（竞）标文件的技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3．本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

# 附件三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：____   _____   _(招标采购单位名称)

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）          以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________

职务：___________

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人（或负责人）签名：____________

职务：____________

投标人公章：

日期：     年    月   日

# 附件四、同类服务业绩表

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供加盖公章的用户名单及联系方式（联系电话）。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

# 附件五、项目技术负责人及服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任务安排 | 技术背景 | 行业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

# 附件六、投标单位的售后服务承诺书：

非常荣幸能参加贵处组织的 项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

投标人名称（公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

# 附件七、开标一览表（报价表）及附表

开标一览表（报价表）

项目名称：嵊州市人民医院电梯维保服务采购项目（第二次）

项目编号： 2022-05

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（电梯维护保养费） | 服务期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/年（ 台） | 是否响应采购文件要求 |  |  |

注：1、投标报价指中标单位在正确地完全履行合同义务后招标人应支付的价款，应包含人工费、材料费、维修费、安装及调试费、装卸费、保险、税金、利润等完成本项目所涉及的一切费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。

2、如评标委员会认定投标人提供不平衡报价，则其投标将被拒绝

3、新增项目的单价参照相似的项目，不存在相似项目的，先由中标人结合市场报价，最终由双方协商决定。

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

附表：

| 序号 | 配件名称 |  | 品牌 | 型号 | 最高控制价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门锁开关 |  | 通力 | KF9074 | 20.00 |  |
| 2 | 轿门门刀 |  | 通力 | KM900650G13 | 1650.00 |  |
| 3 | 油杯 |  | 通力 | 方形 | 35.00 |  |
| 4 | 电瓶 |  | 通力 | DJW12-4.5A | 120.00 |  |
| 5 | 门挂轮 |  | 通力 | CN0454 | 45.00 |  |
| 6 | 消防板 |  | 通力 | KM713730G01 | 580.00 |  |
| 7 | 门锁 |  | 通力 | KMG101 | 180.00 |  |
| 8 | 门刀推进器 |  | 通力 | R5 | 55.00 |  |
| 9 | 门挂轮 |  | 通力 | CN0454 | 85.00 |  |
| 10 | 相序继电器 |  | 通力 | XJ12 | 120.00 |  |
| 11 | 液晶显示器 |  | 通力 | KM51104200G01 | 260.00 |  |
| 12 | 门机上坎部件 |  | 通力 | CORE | 50.00 |  |
| 13 | 按钮 |  | 通力 | KDS50 | 85.00 |  |
| 14 | 制动电阻模块 |  | 通力 | GM803942G01 | 1550.00 |  |
| 15 | 副门锁 |  | 通力 | KF9074 | 65.00 |  |
| 16 | 烟杆传感器 |  | 通力 | 61N | 115.00 |  |
| 17 | 门钢丝绳 |  | 通力 | 3mm | 88.00 |  |
| 18 | 接触器 |  | 通力 | 3RT1026 | 480.00 |  |
| 19 | 松闸钢丝绳 |  | 通力 | 3mm | 340.00 |  |
| 20 | 光幕 |  | 通力 | FCU0740 | 1600.00 |  |
| 21 | 涨紧轮开关 |  | 通力 | KM254372 | 80.00 |  |
| 22 | 锁梯开关 |  | 通力 | 201220790 | 66.00 |  |
| 23 | 曳引钢丝绳 |  | 通力 | 10mm | 以实际楼层为准 |  |
| 24 | 对讲机 |  | 通力 | / | 550.00 |  |
| 25 | 井道通讯板 |  | 通力 | KM743700G01 | 180.00 |  |
| 26 | 制动模块 |  | 通力 | KM50002114G01 | 1800.00 |  |
| 27 | 轿门挂轮 |  | 通力 | KN0454 | 85.00 |  |
| 28 | 曳引机配件（抱闸） |  | 通力 | MX06 | 3800.00 |  |
| 29 | 抱闸模块 |  | 通力 | KM1376516 | 2280.00 |  |
| 30 |  | 平层感应器 | 通力 | TN.DS-25 | 312.00 |  |
| 31 |  | 原厂电梯横流风扇 | 通力 | / | 285.00 |  |
| 32 |  | 监控室对讲机主机 | 通力 | / | 10300.00 |  |
| 33 |  | 轿厢导靴 | 通力 | 92510G16A | 576.00 |  |
| 34 |  | 厅门门锁 | 通力 | TF F340 | 1944.00 |  |
| 35 |  | 轿厢操纵板 | 通力 | Copyrigt KONE Corpormtion 1999 | 1608.00 |  |
| 36 |  | 门刀 | 通力 | R6 | 1650.00 |  |
| 37 |  | 门机皮带 | 通力 | AMD-25mm*5 | 228.00 |  |
| 38 |  | 门区感应器 | 通力 | 86420 G 03 | 312.00 |  |
| 39 |  | 杂物电梯电子阀 | 通力 | HF-TGA-70-24-25 | 468.00 |  |
| 40 |  | 整套西门子接触器包含副触点 | 通力 | 3RT2026-1BP40 | 780.00 |  |
| 41 |  | 门锁 | 通力 | MKG.161-09 | 630.00 |  |
| 42 |  | 轿顶板（原厂配件） | 通力 | KM50025437H02 | 2100.00 |  |
| 43 |  | 副门锁 | 通力 | AB06 | 168.00 |  |
| 44 |  | 原装轿内显示屏 | 通力 | LB084S02 | 5910.00 |  |
| 45 |  | 原装光幕 | 通力 | FCU0735 | 1560.00 |  |
| 46 |  | LED灯 | 通力 | / | 27.00 |  |
| 47 |  | 永磁感应器 | 通力 | YG-1B型 | 255.00 |  |

其他承诺：

公司名称：

承诺人：

联系电话：

日期：

### 附件九、廉政承诺书

### 廉政承诺书

嵊州市人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件十：资信技术响应表

资信技术响应表

项目名称：

编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：