嵊州市人民医院肺炎支原体衣原体检测试剂盒及配套提取试剂紧急采购项目

（项目编号：紧急采购2023-02）

紧急采购文件

采购单位：嵊州市人民医院

日期：2023年12月

目录

第一部分采购公告	3

第二部分招标要求	5

第三部分投标文件的格式	9

第一部分采购公告

根据我院临床科室发展需要和试剂耗材采购计划，现需采购一批试剂，请符合资质的供应商积极参与。

- 项目编号：紧急采购2023-02

- 二、采购方式：紧急采购

三、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 投标人具有合法取得的营业执照、医疗器械生产或经营许可证（投标产品属于药字号的，投标人提供药品生产或经营许可证；投标产品属第三类医疗器械的，投标人提供有效的医疗器械生产或经营许可证，投标产品属第二类医疗器械的，投标人提供有效的医疗器械备案凭证），投标人的生产或经营许可范围必须涵盖其所投产品范围。

- 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询截图为准；

- 4.其他法律法规规定的要求。

四、采购项目概况

肺炎支原体衣原体检测试剂盒及配套提取试剂，一批，预算13.71万元

五、报名

1. 报名提供下列相关资料：

1）企业法定代表人授权委托书原件；

2）法定代表人及授权委托代理人身份证复印件；

3）生产和经营企业营业执照副本复印件。

报名需分别发送报名表excel电子表及以上资料至报名邮箱：601467875@qq.com

2.报名时间：2023年12月9日至2023年12月12日（节假日除外）。

上午：8:00-11:00下午：14:30-16:30

- 3.联系人：张老师、陶老师  电话：0575-83018871 ；

- 傅老师  电话： 0575-83338575

# 七、投标截止时间及地点：

# 投标人应于2023年12月13日当天下午2点15分以前将投标文件密封送交到嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼215室 ，逾期送达拒绝接收并作无效处理。

八、开标时间及地点：2023年12月13日下午2点30分在嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）11号楼215室开标。法定代表人（或负责人）或其受托人必须出席开标会议，出席人员携带本人身份证。

嵊州市人民医院

2023年12月9日

第二部分招标要求

一、采购要求

1.供货要求：医院根据需求分次采购，乙方接到甲方电话通知二个工作日内送达医院试剂仓库或指定地点，紧急送货要求4小时内送达医院试剂仓库或指定地点，并达到临床使用要求。因交货时限超出所造成的纠纷、损失由中标单位无条件全额赔偿。货物送达甲方时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、省标产品代码、产地、生产厂家、注册证号、注册证失效日期、生产批号、产品有效期、产品数量和金额；如该货物为已消毒产品需注明灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。冷藏品提供冷链交接记录。

2.供货地点：医院指定地点。

3.设备数量须满足医院业务发展的需求并及时更新升级。

4.付款方式：产品送达医院指定地点后由采购单位组织验收，按相关规定结算付款，结算票据须为税务统一发票（非限额）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。

5.本项目不组织现场踏勘，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。

6.投标人需提供相应标段样品，产品说明书，未提供者不建议推荐为中标人。投标人需持有厂家正式授权文件，提供三级医院同类业绩证明材料。

7.中标人对采购人不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助采购人做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。若不能积极配合者，下次招标不予考虑。

8.因耗材质量问题所造成的医疗纠纷，所产生的所有费用由供货方承担。

9.进入医院产品的效期不得少于其效期的1/3。

10.投标文件中所列材料必须保证有货，所提供产品名称必须与注册证、送货单一致，标段内所列产品必须齐全，不得虚假应标，否则将被作为不诚实行为，采购人有权要求其改正，直至取消中标资格。

11.合同期内，由于代理权限的转移或者公司注销等原因，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作。同时采购人有权重新确定新供货单位。

12.在供货合同期满后，医院没有举行再次招标活动或再次招标至中标人改变者，原中标人必须协助医院方做好衔接工作且供应价不变，否则院方有权在货款中直接扣除乙方自愿承担的违约金（不高于项目预算金额的10%）。

13.在履行合同中，不允许采用任何形式的促销手段。一经发现将被视作违约。

14.中标供应商需配合采购人SPD的相关工作，如中标供应商不配合，采购人可单方终止合同，且有权在货款中直接扣除乙方自愿承担的违约金（不高于项目预算金额的2%）。

二、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

投标文件组成：

（一）资格证明文件部分

1）提供投标人营业执照副本复印件；

2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询截图为准；

3）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证复印件。

（二）技术资信部分

1）投标函；

2）供应商市场行为信誉情况承诺书；

3）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、产品注册登记表、医疗器械注册证复印件；

4）企业法定代表人授权委托书原件；

5）法定代表人及授权委托代理人身份证复印件；

6）有效的产品销售代理授权书；

7）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；

8）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数；

9）提供产品说明书；

10）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；

11）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

12）资信及商务响应表（格式见附件）；

13）廉政承诺书（格式见附件）；

14）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

15）投标人认为与本项目有关的需要提供的其他资料。

（三）价格部分

1) 开标一览表（见附件）

2) 投标报价明细表（见附件）

3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

1.投标人应当对技术部分、价格部分分别装订成册，按下述（三）3.1的要求密封和标记。装订后的投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格。

2. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按招标文件规定的格式要求正确签署并加盖单位公章。

3. 专家抽取各标项若干报价进行价格评审。

三、投标文件的递交

#### 1.投标文件的密封和标记

2.按标段分别制作投标文件。

3. 各标项投标文件按资格证明文件、技术资信文件、价格文件分册密封包装。资格证明文件正本一份、副本四份，技术资信文件正本一份、副本四份，价格文件正本一份、副本四份，在密封处加盖投标人公章。

4.资格证明文件、技术资信文件不得出现价格，否则以无效标处理。

5.密封包装均应：

1)标明招标项目名称、第几标段、招标编号；

2)注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

3)注明投标人名称、联系人及联系方式；

4)封口处加盖投标人公章。

5)投标人提供的资料不符或不全院方有权拒绝或不拟定为中标单位。

6) 紧急采购文件需装订成册（胶装）

五、注意事项：本次评标将遵循三公原则，由嵊州市人民医院组织评标小组进行评标，结合采购需求和样品（如有）低价中标。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第三部分投标文件的格式

# 附件一、投标函

致：(招标采购单位名称)

根据嵊州市人民医院肺炎支原体衣原体检测试剂盒及配套提取试剂紧急采购项目的院内采购文件，正式授权下述签字人                （姓名和职务，本单位在职职工）代表投标人              （投标单位的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布如下：

1．按招标文件规定的内容投标；质量符合国家相关标准和满足招标文件技术需求；

2．同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，保证提供的证书和资料是真实有效的；

3．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合格的责任和义务，并保证按以上投标文件的承诺在规定工期内实施；

4．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

5．我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

6．本项目不擅自分包。如发现擅自分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担；

8．与本投标有关的正式通讯地址为。

地  址：

邮  编：

电  话：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期： 年  月  日

# 附件二、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人（或负责人）或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本表格须如实填写；

2．本表格作为投（竞）标文件的技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3．本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

# 附件三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：           (招标采购单位名称)

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）          以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________

职务：___________

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人（或负责人）签名：____________

职务：____________

投标人公章：

日期：     年    月   日

# 附件四、同类服务业绩表

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供加盖公章的用户名单及联系方式（联系电话）。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

# 附件五、医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（样本）

甲方（医疗卫生机构）：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代理人或                         法定代理人或

授权委托代理人（签字）：             授权委托代理人（签字）：

年   月   日                             年   月   日

注：具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求。

# 附件六、项目技术负责人及服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任务安排 | 技术背景 | 行业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

# 附件七、投标单位的售后服务承诺书：

非常荣幸能参加贵处组织的 项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

投标人名称（公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

# 附件八、开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

注：此表的报价系完成本次投标、项目实施所有的费用及需买方支付的金额（具体报价请下载附件进行报价）。

### 附件九、廉政承诺书

### 廉政承诺书

嵊州市人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件十：商务资信响应表

商务资信响应表

项目名称：

编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

附件十一：

产品质量及售后服务承诺书

致：嵊州市人民医院

本公司自愿参加嵊州市人民医院___________采购项目的投标活动，完全理解标书要求，若有幸中标对所投产品作以下承诺：

一、质量保证：

1.如实提供完整的相关合法证件，对提供的证件资料真实性，合法性，有效性负责。

2.提供合法、合格、符合标文要求的并可供直接使用的产品。

3.进入医院产品的效期不得少于其效期的1/3。

4.中标产品在临床测试期（即中标产品使用日起三个月内），如出现产品技术参数内重要质量指标严重偏离；或与医院现有设备不能匹配适用；医院可以无条件退货，已用产品不予付款，造成的损失由本公司承担，并同意医院按招标文件内要求处理。

5.在质保期内，因国家规定不能继续使用的，本公司必须负责包换或包退。

二、交货保证：

6.在接到医院的日常采购需求后3个工作日内送货到医院相关科室，并附上详细公司出库清单、配送单及发票；不及时供货、不足量供货情况每年不超过3次；

7.保证中标产品在合同期内有货，若因厂家停产（提供厂家停产证明），无法供货时，须提供质量等于或优于原产品质量的产品，价格不变；也认可医院选择重新招标后确定新供货商。

三、技术、培训服务：

8.提供相应的配套专用工具，并负责仪器的接口安装、网络连接、仪器调试、人员培训、设备保养维修等服务工作，落实初始安装培训、使用中出现频发问题后培训及每年的随访服务。

四、保障措施：

9.保证医院急诊抢救或突发公共事件等紧急要货时间区域内：绍兴不超过4小时；绍兴区域外不超过8小时。

五、售后服务：

10.在合同期内，不随意更改中标内容（如产品规格型号、价格、公司名称等）。

11.除企业工商变更及省集中采购招标、产品厂方授权变更等特殊情况外，一律不得以任何形式转包给个人或其他单位；由于代理权限的转移或者公司注销、中标企业工商变更等原因，应以书面的形式向医院递交公司变更申请取得医院相关审批程序后，并协助医院做好产品的后续工作。认可医院重新招标确定新供货单位。

12.对产品不明原因所引起的医疗纠纷、投诉，必须配合医院做好相关的协调工作，并承担由此产生的相应费用。

13.配合医院进行院内配送的SPD精细化管理。

14.合同期满在未确立新的供货商时，应继续保证医院供货（包括价格、产品等实质性内容不变），履行服务职责。

15.合同期内，如遇省阳光采购平台价低于中标价的，按价格低的执行。

16.其他未尽事项以招标文件要求为准，服从医院的解释。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2023年  月  日