标项1、生化试剂及配套设备租赁市场调研报价表（试剂耗材成本占比：        %）

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT | 谷丙转氨酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| AST | 谷草转肽酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| ALP | 碱性磷酸酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| Cr | 肌酐 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| G-GT | 谷氨酰转肽酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| HDL-C | 高密度脂 蛋白胆固醇 | 免疫比浊法/直接法-过氧化氢酶清除法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| LDL-C | 低密度脂 蛋白胆固醇 | 免疫比浊法/直接法-表面活性剂清除法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| GSP | 果糖胺 | 四氮唑蓝显色法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| AFU | a-L岩藻糖苷酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| GPDA | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶 | 连续监测法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBA | 总胆汁酸 （酶循环法） | 循环酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| ApoA1 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| ApoB | 载脂蛋白B | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| PGⅠ | 胃蛋白酶原Ⅰ | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| PGⅡ | 胃蛋白酶原Ⅱ | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| TP | 总蛋白 | 双缩脲法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| Alb | 白蛋白 | 溴甲酚绿法· |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| BUN | 尿素 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| UA | 尿酸 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| GLU | 葡萄糖（HK法） | 己糖激酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBIL | 总胆红素 | 化学氧化法 钒酸氧化法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| DBIL | 直接胆红素 | 化学氧化法 钒酸氧化法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| AMY | 淀粉酶 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CHE | 胆碱酯酶 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| LDH | 乳酸脱氢酶 | L-D酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| LDH1 | 乳酸脱氢酶同功酶 | 化学抑制法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| ADA | 腺甘脱氨酸 （液体双试剂） | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| mTP | 脑脊液尿总蛋 | 邻苯三酚红钼法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| PA | 前白蛋白PA | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| RBP | 视黄醇结合蛋白RBP | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP（a） | 脂蛋白a LP（a） | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| HBDH | α-羟丁酸脱氢酶 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| LPS | 脂肪酶 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CK | 肌酸激酶 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 酶法/免疫抑制法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| Ca | 钙 | 偶氮胂III法/MXB法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝法/XB-1法/偶氮胂I法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| P | 磷 | 紫外直接法/磷钼酸盐法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CHOL | 胆固醇 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| TG | 甘油三酯 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CystatinC | 胱抑素C | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| HCY | 同型半胱氨酸 | 酶循环法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CG | 甘胆酸 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| GA | 糖化血清白蛋白 | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| IgG | （血）免疫球蛋白G | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| IgG | （尿）免疫球蛋白G | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| IgA | 免疫球蛋白A | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| IgM | 免疫球蛋白M | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| C3 | 补体C3 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| C4 | 补体C4 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |

| 产品名称 |  | 方法学 | 阳光采购代码 | 阳光采购名 | 品牌产地 | 生产企业 | 规格/型号 | 授权分层 | 注册证号 | 报价 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRF | （血）转铁蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| TRF | （尿）转铁蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| AIB | 尿微量白蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| αl-MG | αl-微球蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| RF | 类风湿因子 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| ASL | 抗“O” | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| β2-MG | （血）β2-微球蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| β2-MG | （尿）β2-微球蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
| CRP | C反应蛋白 | 免疫比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
|  | NEFA | 酶法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |
|  | K/Na/cl | 电极法 |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  |