## 标项1关节镜刨削刀头1
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项1关节镜刨削刀头1
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌或产地 | 单价 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有配送权 | 注册证名称 | 注册证号
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项2关节镜刨削刀头2
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项2关节镜刨削刀头2
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌或产地 | 单价 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有配送权 | 注册证名称 | 注册证号
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项3过氧化氢快速判读式生物指示剂等产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项3过氧化氢快速判读式生物指示剂等产品
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌或产地 | 单价 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
过氧化氢快速判读式生物指示剂(与3M生物培养锅配套使用) | 1295,30支/盒 | 支 | [7 empty] | 过氧化氢快速判读式生物指示剂用作过氧化氢灭菌过程的常规生物监测，与医院目前使用的阅读器（设备3M 490系列）配套或免费提供指示剂配套设备；
环氧乙烷气罐 | 170克/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | [7 empty] | 环氧乙烷气罐为独立包装小剂量170克，须与3M 环氧乙烷灭菌器8XL配套使用，无需额外的连接线和过滤器，可直接将环氧乙烷气体直接、安全地释放到灭菌器腔体中。
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项4，环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂等产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项4，环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂等产品
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码 | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 |  | 支 | [7 empty] | 环氧乙烷灭菌生物指示物用作环氧乙烷灭菌过程的生物监测，与医院目前使用的阅读器（设备3M 390G）配套或免费提供指示剂配套设备。
环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 |  | 片
极速生物综合挑战测试包 |  | 包 | [7 empty] | 极速生物综合挑战测试包用作过压力蒸汽灭菌过程的常规生物监测，与医院目前使用的阅读器（设备3M 490系列）配套或免费提供指示剂配套设备；
压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 |  | 支
压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类爬行式） |  | 包 | [7 empty] | 1、 指示用油墨不含铅。（提供证明材料） 2、符合《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分：通则》GB 18282.1-2015对第5类化学指示物的要求。（提供第三方检验报告） 3、提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图并盖章。 4、膜上有打孔设计，避免灭菌过程中膨胀变形。 5、印刷面有涂层保护，避免因摩擦造成刮花，影响产品外观。
压力蒸汽灭菌指示胶带 | 19mm*50m | 个
压力蒸汽灭菌封包胶带 | 19mm*50m | 个 | [7 empty] | 1、采用医用美纹纸和医用胶制成 2、需保证粘性，使用后不残胶不飞胶，保证包装完整 3、胶水配方需满足无纺布专用，棉布专用和通用型可供选择
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项5压力蒸汽灭菌化学指示物等产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项5压力蒸汽灭菌化学指示物等产品
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
压力蒸汽灭菌化学指示物（管腔PCD) |  | 条 | [7 empty] | 1、检测装置符合EN867-5标准，能同时监测辅料类器械和管腔类器械，确保灭菌监测的准确性。 2、测试条二次粘贴设计，便于测试结果的留档保存。 3、测试装置密封圈需可目测检查，确保装置的密闭效果和安全性。 4、测试装置使用次数至少需达到400次。
管腔BD监测系统 |  | 片
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项6，一次性使用无菌导尿管（硅胶）
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项6，一次性使用无菌导尿管（硅胶）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号
1 |  | 一次性使用硅橡胶导尿管（各规格）
2 |  | 一次性使用无菌导尿管（三腔导尿管）硅胶（各规格）
3 |  | 一次性使用无菌导尿管（硅胶）双腔（各规格）
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项7，造口类产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-2
项目标项：标项7，造口类产品
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号
1 | 二件式造口袋 | 55mm | 只
2 | 二件式造口袋 | 45mm | 只
3 | 二件式可塑造口底盘（含平、凸两种） | 45mm | 只
4 | 一件式可塑造口袋 | 45mm | 只
5 | 二件式造口微凸底盘 | 45mm | 只
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：