## 标项1关节镜刨削刀头
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-3
项目标项：标项1关节镜刨削刀头
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌或产地 | 单价 | 授权分层 | 阳光代码（省平台） | 是否有配送权 | 注册证名称 | 注册证号
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项2，环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂等产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-3
项目标项：标项2，环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂等产品
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码 | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 |  | 支 | [7 empty] | 环氧乙烷灭菌生物指示物用作环氧乙烷灭菌过程的生物监测，与医院目前使用的阅读器（设备3M 390G）配套或免费提供指示剂配套设备。
环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 |  | 片
极速生物综合挑战测试包 |  | 包 | [7 empty] | 极速生物综合挑战测试包用作过压力蒸汽灭菌过程的常规生物监测，与医院目前使用的阅读器（设备3M 490系列）配套或免费提供指示剂配套设备；
压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 |  | 支
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：

## 标项3，压力蒸汽灭菌包内化学指示卡等产品
附件八、开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
项目名称：嵊州市人民医院部分医用耗材采购项目
项目编号： 2021-8-3
项目标项：标项3，环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂等产品
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌或产地 | 授权分层 | 阳光代码 | 是否有省平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类爬行式） |  | 包 | [7 empty] | 1、 指示用油墨不含铅。（提供证明材料） 2、符合《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分：通则》GB 18282.1-2015对第5类化学指示物的要求。（提供第三方检验报告） 3、提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图并盖章。 4、膜上有打孔设计，避免灭菌过程中膨胀变形。 5、印刷面有涂层保护，避免因摩擦造成刮花，影响产品外观。
压力蒸汽灭菌指示胶带 | 19mm*50m | 个
压力蒸汽灭菌封包胶带 | 19mm*50m | 个 | [7 empty] | 1、采用医用美纹纸和医用胶制成 2、需保证粘性，使用后不残胶不飞胶，保证包装完整 3、胶水配方需满足无纺布专用，棉布专用和通用型可供选择
其他承诺： 公司名称： 承诺人： 联系电话： 日期：