## 项目
| 项目编号： | 2026-CGB-01
| 项目名称： | 放射治疗科定位膜等耗材、二甲苯等病理科试剂耗材等医用耗材（第四次）
-
| 标项 | 标项内容 | 使用科室 | 预算金额 （万元/年） | 周期 | 单位 | 数量 | 备注
| 1 | 放射治疗科定位膜等耗材 | 放射治疗科 | 13 | 2年 | 批 | 1
-
| 注： | 1需提供样品、配套提供2套放射治疗底板
2要求
2.1 在6MV能量等级100cm源轴距条件下射线穿透率≥98.5%
2.2 定位膜主体厚度≥2.4mm，网孔比例≥22%
2.3 定位膜加热软化温度为65℃-70℃，加热完成后可进行拉伸塑形，最大拉伸率≥100%
2.4 定位膜冷却定型时间≤15min，塑形完成24小时收缩率≤0.3%
2.5 定位膜具有防粘涂层，加热软化后折叠受压不自粘
2.6 定位袋抽吸负压后，放置 240 小时，气密性好，仍保持负压
2.7 定位袋6MV射线穿透率≥98%
2.8 降温硬化成型效果不理想可将定位垫（塑形垫）重新加热软化进行调整

## 标项1
嵊州市人民医院院内谈判报价单
项目编号：2026-CGB-01 |  | 项目名称： | 放射治疗科定位膜等耗材、二甲苯等病理科试剂耗材等医用耗材（第四次） | [6 empty] | 标项： | 放射治疗科定位膜等耗材
序号 | 品名 | 预计年 用量 | 推荐 规格型号 | 单位 | 参与谈判 规格型号 | 单价 （元） | 金额 （元） | 生产企业 | 平台代码 | 是否有平台配送权 | 注册证名称 | 注册证号 | 备注
1 | 定位膜 | 70 | BR460S-2436 | 片
2 | 定位膜 | 100 | BR460SH-2436 | 片
3 | 定位膜 | 250 | BR901-2436 | 片
4 | 定位膜 | 65 | KSR-3020 | 片
合计总价（元/年）： |  | 0
其他承诺：
公司名称：
承诺人： |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 日期：
说明：